## Sheet1
Partida | SubPartida | Articulo | Denominación | Cantidad
Instalación Eléctrica |  |  | Instalación Eléctrica
| 1. 1. |  | CGBT 1 | 1
|  | BT012 | Trabajos de desconexión del cableado que se encuentra sin punteras y/o mal conexionado y realizar el correcto conexionado con punteras. | 1
|  | BT004 | Trabajos de identificación y marcado de los circuitos del cuadro que se encuentren sin identificar. | 1
|  | BT009 | Trabajos de puesta a tierra directa del cuadro electrico. | 1
| 1. 3. |  | Cuadro General Taller Metal | 1
| 1. 5. |  | A04 Secretaría | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 6. |  | A06 Aula Informática P.B | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT014 | Suministro y montaje de obturadores. | 1
| 1. 8. |  | Aula A08 | 1
| 1. 9. |  | Departamento Metal | 1
|  | BT004 | Trabajos de identificación y marcado de los circuitos del cuadro que se encuentren sin identificar. | 1
| 1. 10. |  | General Edificio B | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT009 | Trabajos de puesta a tierra directa del cuadro electrico. | 1
| 1. 11. |  | P.B Edificio C | 1
|  | BT014 | Suministro y montaje de obturadores. | 1
| 1. 17. |  | Taller Madera 7 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT004 | Trabajos de identificación y marcado de los circuitos del cuadro que se encuentren sin identificar. | 1
| 1. 18. |  | Taller Metal 1 | 1
| 1. 19. |  | Taller Metal 2 | 1
| 1. 20. |  | Taller Metal 3 | 1
| 1. 21. |  | Taller Metal 4 | 1
| 1. 23. |  | Taller Metal 6 | 1
| 1. 24. |  | Aula B04 | 1
|  | BT014 | Suministro y montaje de obturadores. | 1
| 1. 25. |  | Automatismos | 1
|  | BT014 | Suministro y montaje de obturadores. | 1
| 1. 26. |  | Aula 014 | 1
| 1. 27. |  | Edificio B P.B | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT014 | Suministro y montaje de obturadores. | 1
|  | BT009 | Trabajos de puesta a tierra directa del cuadro electrico. | 1
| 1. 28. |  | Edificio B Planta 1° | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT009 | Trabajos de puesta a tierra directa del cuadro electrico. | 1
| 1. 34. |  | C.D 4.1 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 35. |  | Extracciones Nederman | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT004 | Trabajos de identificación y marcado de los circuitos del cuadro que se encuentren sin identificar. | 1
| 1. 36. |  | Calefacción P1° Edif. B | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT009 | Trabajos de puesta a tierra directa del cuadro electrico. | 1
| 1. 37. |  | Aula B05 | 1
| 1. 38. |  | Calefacción P.B Edif.B | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT009 | Trabajos de puesta a tierra directa del cuadro electrico. | 1
| 1. 39. |  | Aula B11 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 40. |  | Aula B12 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 41. |  | Cuadro Aula B21 | 1
|  | BT014 | Suministro y montaje de obturadores. | 1
| 1. 42. |  | Aula B23 P2° | 1
|  | BT004 | Trabajos de identificación y marcado de los circuitos del cuadro que se encuentren sin identificar. | 1
| 1. 43. |  | Aula B24-2 | 1
| 1. 46. |  | Calefacción P2° | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT009 | Trabajos de puesta a tierra directa del cuadro electrico. | 1
| 1. 47. |  | Cuadro B35 | 1
| 1. 48. |  | Cuadro C15 | 1
| 1. 51. |  | Cuadro C24 | 1
| 1. 53. |  | Cuadro C31 | 1
| 1. 55. |  | Cuadro C33 | 1
| 1. 59. |  | Cuadro C44 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 60. |  | Cuadro C45 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 61. |  | Cuadro C46 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 62. |  | Cuadro C47 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 63. |  | Cuadro C48 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
|  | BT014 | Suministro y montaje de obturadores. | 1
| 1. 64. |  | Cuadro C49 | 1
|  | BT001 | Suministro y colocación de placa de señalización de riesgo eléctrico en el cuadro | 1
| 1. 66. |  | CQ01 Cuadro B31 | 1
| 1. 67. |  | CQ02 Cuadro B32 | 1