



**REVISIÓN PERIÓDICA DE LA BATERÍA DE CONDENSADORES**

**[DOMICILIO]**

[DIA] de [MES] [AÑO]

Montajes eléctricos Esber S.L. - Ctra. Masía de Juez, 20 - 46900 Torrent (Valencia) - Tel. 96 155 44 22 - Fax. 96 156 01 02 - email: [info@esbersl.com](mailto:info@esbersl.com) - [www.esbersl.com](http://www.esbersl.com/)

**BATERIA DE CONDENSADORES**

1. **‐ Características del equipo analizado:**

Marca del regulador: [MARCAR]

Tipo de regulador: [TIPOR]

Marca de los condensadores: [MARCAC]

Modelo de los condensadores: [MODELOC]

Tensión de servicio de los condensadores: [TENSION]

Potencia de los condensadores: [POTENCIA]

Número de escalones: [ESCALONES]

Potencia total del equipo de compensación, Q total: [QTOT]

Sección de línea de alimentación a equipos de compensación: [SECC]

Estado visual del equipo: [VISUAL]

Referencia del equipo: [REF]

1. **‐ Mediciones**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **POTENCIA NOMINAL**  **(KVAr)** | **INTENSIDAD NOMINAL (A)** | **CONSUMO POR FASES (A)** | | | **RENDIMIENTO (%)** | | |
| **R** | **S** | **T** | **R** | **S** | **T** |
| **ESCALÓN 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESCALÓN 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESCALÓN 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESCALÓN 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESCALÓN 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESCALÓN 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESCALÓN 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Montajes eléctricos Esber S.L. - Ctra. Masía de Juez, 20 - 46900 Torrent (Valencia) - Tel. 96 155 44 22 - Fax. 96 156 01 02 - email: [info@esbersl.com](mailto:info@esbersl.com) - [www.esbersl.com](http://www.esbersl.com/)

**COMENTARIO GENERAL: Deficiencias / Observaciones:**

[COMENTARIO]